## Кыштым кот. № 1
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №1г.Кыштым,ул.Ленина,44а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
АПРЕЛЬ
1 | кот. № 1 | 2023-04-27 | 09-25 |  |  | окончание отопительного периода, котельная работает на ГВС
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
2 | кот.№1 | 14.06.2023 | 00-00 |  |  | подготовка к новому отопит.периоду

## кот. №2
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №2 г.Кыштым,п.Слюдорудник
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
Сентябрь
|  | 2023-09-24 |  | 11-00 |  | начало отопительного периода

## кот. № 3
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №71 г.Кыштым,ул.2-я Южная,1ж
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | кот.№3 Южная | 2023-01-07 | 20-25 | 22-00 | 1ч35мин | не исправен стабилизатор напряжения
2 | кот.№3 Южная | 23.01.2023 | 16-00 | 16-05 | 5мин | откл.эл.энергии
3 | кот.№3 Южная | 24.01.2023 | 16-10 | 16-20 | 10мин | откл.эл.энергии
АПРЕЛЬ
1 | кот.№3 Южная | 2023-04-27 | 10-40 |  |  | окончание отопительного периода, котельная работает на ГВС
МАЙ
2 | кот.№3 Южная | 10.05.2023 | 09-42 | 10-12 | 30мин | откл.эл.энергии
3 | кот.№3 Южная | 11.05.2023 | 18-00 | 18-10 | 10 мин | откл.эл.энергии
4 | кот.№3 Южная | 17.05.2023 | 09-00 | 21-25 | 12ч25мин | откл. ХВС
5 | кот.№3 Южная | 30.05.2023 | 13-30 | 15-50 | 2ч20мин | свищ в трубе Д=100 , подача (устранение)
ИЮНЬ
6 | кот.№3 Южная | 28.06.2023 | 00-00 |  |  | подготовка к новому отопительному периоду
ИЮЛЬ
7 | кот.№3 Южная | 17.07.2023 |  | 15-00 |  | запуск котельной в работу после опрессовки
8 | кот.№3 Южная | 18.07.2023 | 09-40 | 12-30 | 3ч | откл.эл.энергии
СЕНТЯБРЬ
9 | кот.№3 Южная | 15.09.2023 | 09-00 | 12-00 | 3Ч | откл. ХВС
ОКТЯБРЬ
10 | кот.№3 Южная | 02.10.2023 | 13-00 | 15-55 | 2ч55мин | откл.эл.энергии

## Щорса 50
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №69 г.Кыштым,ул.Щорса,50
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | Щорса,50 | 2023-01-12 | 05-30 | 07-40 | 2ч10мин | откл.эл.энергии
2 | Щорса,50 | 2023-01-28 | 15-35 | 19-42 | 4ч7мин | откл.эл.энергии
АПРЕЛЬ
3 | Щорса,50 | 2023-04-27 | 08-50 |  |  | окончание отопительного периода
СЕНТЯБРЬ
4 | Щорса,50 | 2023-09-29 | 16-50 |  |  | начало отопительного периода
ОКТЯБРЬ
4 | Щорса,50 | 2023-10-04 | 09-00 |  |  | по заявке УК "Комфорт"

## кот.№ 7
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №7 г.Кыштым,ул.Нефтебаза,5
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
1 | кот.№7 | 2023-03-15 | 13-45 | 17-05 | 3ч20мин | заменили 10м трубы(подача) Ду=108
АПРЕЛЬ
2 | кот.№7 | 2023-04-11 | 09-20 | 14-20 | 5ч | заварили трещину на трубке на монометре по обр.
ОКТЯБРЬ
3 | кот.№7 | 2023-09-02 |  | 09-45 |  | начало отопительного сезона
4 | кот.№7 | 2023-10-03 | 14-45 | 16-00 |  | упало давление в сети
5 | кот.№7 | 2023-09-04 | 09-35 | 11-45 | 2ч10мин | заменили 1,5 м трубы Д=108 по подаче

## кот. № 8
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №8 г.Кыштым,ул.Нязепетровская,1а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | кот. № 8 | 13.01.2023 | 12-20 | 14-40 | 2ч20мин | отключение эл.энергии
2 | кот. № 8 | 28.01.2023 | 15-35 | 00-08 | 8ч33мин | отключение эл.энергии
ФЕВРАЛЬ
3 | кот. № 8 | 09.02.2023 | 19-30 | 20-40 | 1ч10мин | отключение эл.энергии
МАРТ
4 | кот. № 8 | 29.03.2023 | 11-25 | 11-40 | 1ч10мин | отключение эл.энергии
СЕНТЯБРЬ
|  | 24.09.2023 |  | 9-00 |  | начало отопительного периода

## Новобатурино
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №30 п.Новобатурино,ул.Центральная,26
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
1 | Новобатурино | 03.05.2023 | 24-00 |  |  | окончание отопит.периода
СЕНТЯБРЬ
2 | Новобатурино | 23.09.2023 | 08-00 |  |  | начало отопительного периода

## кот. № 9
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №9 г.Кыштым,ул.Освобождение Урала,1
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
МАЙ
1 | кот.№9 ЦГБ | 2023-05-31 | 00-15 |  |  | подготовка к новому отопит.периоду
ОКТЯБРЬ
2 | кот.№9 ЦГБ | 05.10.2023 | 12-50 | 13-10 |  | откл.эл.энергии

## ФСК ул.Малышева,60
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №79 ФСК г.Кыштым,ул.Малышева,60
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

## кот. КОЗ
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №67 г.Кыштым,ул.Огнеупорная,2а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | КОЗ | 2023-01-12 | 06-10 | 07-40 | 1ч30мин | откл.эл.энергии
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
2 | КОЗ | 25.04.2023 | 09-00 | 18-15 | 9ч15мин | откл.хвс
3 | КОЗ | 27.04.2023 | 08-45 |  |  | окончание отопительного периода, котельная работает на ГВС
МАЙ
4 | КОЗ | 23.05.2023 | 09-00 | 11-15 | 2ч15мин | откл.ХВС
5 | КОЗ | 30.05.2023 | 08-00 | 10-50 | 2ч50мин | замена трубы на центральном стволе 2м , Д=89 (подача)
ИЮНЬ
5 | КОЗ | 09.06.2023 | 02-00 | 02-30 | 30мин | течь трубы подпитки отопления
ИЮЛЬ
6 | КОЗ | 10.07.2023 | 08-40 | 25.07.2023 11-20 |  | подготовка к новому отопит.периоду
7 | кот.КОЗ | 26.07.2023 | 09-40 | 16-00 | 6ч20мин | повреждение в ТК6 на трубе ГВС
АВГУСТ
8 | кот.КОЗ | 11.08.2023 | 09-40 | 11-20 | 1ч40мин | установка счетчика хвс
9 | кот.КОЗ | 15.08.2023 | 08-50 | 11-10 | 2ч20мин | устранение повреждения по гвс-заменили отвод Д89 и 1м трубы на обратном тр/проводе
СЕНТЯБРЬ
10 | кот.КОЗ | 15.09.2023 | 09-00 | 02-00 | 3ч | откл.ХВС

## Мира 6
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №66 г.Кыштым,ул.Мира,6
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
СЕНТЯБРЬ
1 | Мира,6 | 27.09.2023 |  | 11-00 |  | начало отопительного периода
ОКТЯБРЬ
2 | Мира,6 | 05.10.2023 | 12-50 | 14-00 | 1ч10мин | откл.эл.энергии

## кропачево Рокутова 10а
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №44 г.Кропачево,ул.Рокутова,10а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
СЕНТЯБРЬ |  |  |  | 19.09.2023 | 1930-08-01 | начало отопительного перида

## Еткуль
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №76 с.Еткуль,ул.Северная,39б
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
СЕНТЯБРЬ
1 | Еткуль | 22.09.2023 |  | 10-25 |  | начало отопительного сезона

## Кр.Горнячка № 1
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №25-1 г.Копейск,ул.Кр.Горнячка,6 | [6 empty] | Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №25-1 г.Копейск,ул.Кр.Горнячка,6
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ | № | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2022 год | [6 empty] | 2023 год
ЯНВАРЬ | [6 empty] | ЯНВАРЬ
1 | Кр.Горнячка 1 оч. | 21.02.2022 | 14-15 | 15-00 | 45мин | откл.эл.энергии,замена эл.счетчиков | ФЕВРАЛЬ
[7 empty] | 1 | Кр.Горнячка 1 | 06.02.2023 | 16-30 | 16-45 | 15мин | упало давление сети
2 | Кр.Горнячка 2 оч. | 21.02.2022 | 13-35 | 14-05 | 30мин | откл.эл.энергии,замена эл.счетчиков | АПРЕЛЬ
МАРТ | [6 empty] | МАЙ
[7 empty] | 2 | Кр.Горнячка 1 | 23.05.2023 | 10-00 |  |  | подача гвс ч/з котельную Кр.Горнячка 2 оч.
МАЙ
3 | Кр.Горнячка,1оч. | 04.05.2022 | 14-00 |  |  | окон.отопит.периода,подача т/н на гвс со 2 очереди
ИЮНЬ
4 | Кр.Горнячка,1оч. | 28.06.2022 |  | 08-30 |  | вкл.в работу после ГИ ,подача гвс на 1 и 2 очередь
ИЮЛЬ
5 | Кр.Горнячка 1оч | 04.07.2022 | 9-10 | 05.07.22 2-50 | 17ч40м | отключение ХВС
август
6 | Кр. Горнячка 1оч | 04.08.2022 | 8-00 | 08.08.2022 09-00 |  | врезка в т.сеть,подача т/н на гвс со 2 очереди
7 | Кр. Горнячка 1оч | 11.08.2022 | 15-34 | 15-57 | 23мин | откл.эл.энергии
7 | Кр. Горнячка 1оч | 11.08.2022 | 15-34 | 15-57 | 23мин | откл.эл.энергии
7 | Кр. Горнячка 1оч | 11.08.2022 | 15-34 | 15-57 | 23мин | откл.эл.энергии

## кропачево Молодежная
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №45 г.Кропачево,ул.Молодежная,8а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
1 | Молодежная | 04.04.2023 | 13-10 | 15-10 | 2ч | демонтаж рабочего колеса сет.н-са №3

## Кр.Горнячка № 2
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №25-2 г.Копейск,ул.Кр.Горнячка,6
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
1 | Кр.Горнячка,2оч. | 26.04.2023 | 08-15 | 23.05.2023 10-00ч |  | подача гвс ч/з котельную Кр.Горнячка,1 оч.
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
2 | Кр.Горнячка,2оч. | 04.07.2023 | 09-00 |  |  | подготовка к новому отопит.периоду

## Косарева 75
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №75 г.Челябинск,ул.Косарева,75
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
1 | Косарева,75 | 20.03.2023 | 09-33 09-50 | 09-35 09-52 | по 2 мин | кр.откл.эл.энергии,замена счетчиков
АПРЕЛЬ
МАЙ
2 | Косарева,75,79 | 2023-05-31 | 22-40 | 23-56 | 1ч16мин | откл.эл.энергии
3 | Косарева,75,79 | 2023-06-04 | 22-00 | 01-20 | 2ч20мин | откл.эл.энергии
ИЮНЬ
4 | Косарева,75,79 | 13.06.2023 | 10-20 | 19.06.2023 14-00 |  | подготовка к новому отопит.периоду
ИЮЛЬ
5 | Косарева,75,79 | 2023-07-24 | 19-50 | 21-16 | 1ч26мин | откл.эл.энергии

## ЧОКБ паровая
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №15 г.Челябинск,ул.Воровского,70(стр.10)
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

## ЧОКБ водогрейная
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №14 г.Челябинск,ул.Воровского,70(стр.9)
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2022 год
ЯНВАРЬ

## кот.№78 Верхнеуральск
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №78 г.Верхнеуральск,ул.Северная,1д
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2022 год
ЯНВАРЬ
1 | Северная | 07.01.2022 | 22-59 | 23-18 | 19мин | переключение- эл.сети
2 | Северная | 09.01.2022 | 13-37 | 13-55 | 18мин | откл.эл.энергии
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
3 | Северная | 24.03.2022 | 10-00 | 16-10 | 6ч10мин | откл.эл.энергии
АПРЕЛЬ
4 | Северная | 15.04.2022 | 10-00 | 15-15 | 5ч15м | откл.эл.энергии
5 | Северная | 19.04.2022 | 6-00 | 17-30 | 11ч 30м | аварийное отключение газа
6 | Северная | 22.04.2022 | 12-30 | 18-30 | 6ч | низкое давление газа
7 | Северная | 29.04.2022 | 24-00 |  |  | окончание отопительного периода
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
8 | Северная | 28.09.2022 |  |  |  | начало отопит.периода
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
9 | Северная | 04.10.2022 | 09-05 | 10-38 | 1ч33м | откл.эл.энергии
2023 год
январь
1 | Северная | 17.01.2023 | 09-30 | 10-50 | 1ч20мин | откл.эл.энергии
МАРТ
2 | Северная | 29.03.2023 | 12-00 | 17-50 | 5ч | откл.эл.энергии
АПРЕЛЬ
3 | Северная | 12.04.2023 | 19-38 | 20-12 | 5ч | откл.эл.энергии
4 | Северная | 28.04.2023 | 24-00 |  |  | окончание отопительного периода
ОКТЯБРЬ
5 | Северная | 02.10.2023 |  | 15-00 |  | начало отопительного периода

## Мирный
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №77 п.Мирный,ул.Луговая,9а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
1 | Мирный | 07.03.2023 | 09-55 | 10-50 | 55мин | чистка фильтра
2 | Мирный | 21.03.2023 | 10-00 | 10-27 | 27мин | отключение эл.энергии
3 | Мирный | 21.03.2023 | 11-15 | 11-16 | 1мин | отключение эл.энергии
4 | Мирный | 21.03.2023 | 12-22 | 12-23 | 1мин | отключение эл.энергии
5 | Мирный | 28.03.2023 | 16-39 | 16-46 | 7мин | отключение эл.энергии
АПРЕЛЬ
6 | Мирный | 25.04.2023 | 09-00 |  |  | окончание отопит.периода
СЕНТЯБРЬ
7 | Мирный | 2023-09-28 |  |  |  | начало отопительного периода
ОКТЯБРЬ
8 | Мирный | 07.10.2023 | 12-40 | 13-25 | 45мин | чистка фильтра
9 | Мирный | 08.10.2023 | 10-50 | 11-50 | 1ч | чистка фильтра
10 | Мирный | 10.10.2023 | 10-00 | 11-00 | 1ч | чистка фильтра
11 | Мирный | 12.10.2023 | 09-20 | 11-00 | 1ч40мин | чистка фильтра
12 | Мирный | 12.10.2023 | 18-18 | 19-30 | 1ч12мин | отключение эл.энергии

## Урлядинский
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №74 п.Урлядинский,ул.Пролетарская,48
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
1 | Урлядинский | 2023-03-09 | 16-00 | 16-15 | 15мин | отключение эл.энергии
2 | Урлядинский | 2023-03-25 | 19-25 | 19-31 | 6мин | отключение эл.энергии
2 | Урлядинский | 2023-03-30 | 1930-12-01 | 45062 | 3ч35мин | отключение эл.энергии
АПРЕЛЬ
4 | Урлядинский | 2023-04-13 | 12-00 | 15-30 | 3ч30мин | отключение эл.энергии
5 | Урлядинский | 28.04.2023 | 24-00 |  |  | окончание отопит. периода
ОКТЯБРЬ
6 | Урлядинский | 02.10.2023 |  | 10-15 |  | начало отопит. периода

## Кот.КОММЕТ
Журнал регистрации отключений источников тепловой энергии МУП "Коммет"
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | Троицкий тр.74 | 2023-01-11 | 22-00 | 23-30 | 1ч30мин | низкое Р в т/с
2 | Контейнерная | 2023-01-12 | 15-27 | 16-15 | 45мин | остановка котла, причина неизвестна
3 | Контейнерная | 2023-01-16 | 10-00 | 15-00 | 5ч | отключение эл.энергии
4 | Контейнерная | 2023-01-17 | 10-00 | 15-00 | 5ч | отключение эл.энергии
5 | Контейнерная | 2023-01-20 | 10-08 | 16-30 | 5ч22мин | отключение эл.энергии
ФЕВРАЛЬ
6 | Контейнерная | 2023-02-01 | 09-59 | 14-08 | 4ч09мин | отключение эл.энергии
7 | Агромаш | 01.02.2023 | 15-20 | 16-15 | 55мин | упало давление в т/с
8 | Тяговая | 03.02.2023 | 09-22 | 09-45 | 23мин | отключение эл.энергии
МАРТ
8 | Агромаш | 09.03.2023 | 09-30 | 11-20 | 1ч50мин | замена датчика
9 | Шершни | 19.03.2023 | 17-25 | 17-40 | 15мин | отключение эл.энергии
10 | Шершни | 27.03.2023 | 13-30 | 13-50 | 20мин | отключение эл.энергии
АПРЕЛЬ
11 | Тяговая | 04.04.2023 | 09-23 | 09-58 | 35мин | отключение эл.энергии
12 | Агромаш | 19.04.2023 | 10-54 | 15-35 | 4ч41мин | упало Р сети
13 | Тяговая | 25.04.2023 |  |  |  | окончание отопит.периода
14 | Каштак | 25.04.2023 |  |  |  | окончание отопит.периода
15 | Шершни | 25.04.2023 |  |  |  | окончание отопит.периода
16 | Лукойл | 25.04.2023 |  |  |  | окончание отопит.периода
МАЙ
17 | Кирова,78 | 03.05.2023 | 10-00 | 15-20 | 5ч20мин | по заявке ЧКТС (работы в ИТП)
18 | Контейнерная | 23.05.2023 | 06-00 |  |  | подготовка к новому отопит.сезону
ИЮНЬ
19 | Агромаш | 14.06.2023 | 10-10 | 10-40 | 30мин | наладочные работы
20 | Агромаш | 20.06.2023 | 08-00 | 04.07.2023 17-35 |  | подготовка к новому отопит.периоду
22 | Свердл.тр | 20.06.2023 | 09-00 | 04.07.2023 09-55 |  | подготовка к новому отопит.периоду
23 | Контейнерная | 30.06.2023 | 11-00 | 03.07.2023 16-30 |  | рем.работы на т/трассе
ИЮЛЬ
24 | Агромаш | 06.07.2023 | 11-55 | 06.07.2023 13-20 | 1ч25мин | низкое давление т/с
25 | Контейнерная | 10.07.2023 | 10-50 | 10.07.2023 11-00 | 10мин | откл.эл.энергии
26 | Агромаш | 18.07.2023 | 22-30 | 26.07.2023 14-00 |  | откл.хвс
27 | Контейнерная | 26.07.2023 | 09-54 | 10-05 | 9мин | откл.эл.энергии
СЕНТЯБРЬ
28 | Агромаш | 11.09.2023 | 03-35 | 12.09.2023 12-31 | 33ч | откл.эл.энергии
29 | Свердл.тр | 14.09.2023 | 08-00 | 14.09.2023 15-05 | 7ч05мин | установка приборов учета
30 | Каштак | 14.09.2023 |  | 14.09.2023 12-10 |  | запуск котельной в работу
ОКТЯБРЬ
31 | Каштак | 02.10.2023 | 13-55 | 02.10.2023 14-55 | 1ч | отключение электроэнергии
32 | Лукойл | 03.10.2023 |  | 03.10.2023 10-55 |  | начало отопительного сезона
33 | Агромаш | 03.10.2023 | 23-40 | 04.10.2023 18-05 | 18ч25мин | откл.эл.энергии
34 | Свердл.тр | 03.10.2023 |  | 03.10.2023 16-00 |  | начало отопит.периода
35 | Тяговая | 03.10.2023 |  | 03.10.2023 16-00 |  | начало отопит.периода
36 | Шершни | 03.10.2023 |  | 03.10.2023 15-20 |  | начало отопит.периода
37 | Елькина | 03.10.2023 |  | 03.10.2023 15-40 |  | начало отопит.периода
38 | Шершни | 12.10.2023 | 06-50 |  |  | упало давление в т/сети
2023
ЯНВАРЬ | [5 empty] | остановка котла, причина неизвестна
55 | Контейнерная |  |  |  |  | отключение эл.энергии
56 | Контейнерная | 2023-01-12 |  | 12.01.2023 16-15 | 15-00 | отключение эл.энергии
57 | Контейнерная | 2023-01-16 | 10-00 | 16.01.2023 | 15-00
|  | 2023-01-17 | 10-00 | 17.01.2023

## Березовка
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №83 п.Березовка Увельский МР
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
1 | Березовка | 13.02.2023 | 10-23, 17-50 | 10-38, 18-00 | 15 и 10 мин | отключение эл.энергии
2 | Березовка | 14.02.2023 | 13-27 | 13-57 | 30 мин | отключение эл.энергии
3 | Березовка | 22.02.2023 | 10-00 | 10-15 | 15 мин | отключение эл.энергии
4 | Березовка | 26.02.2023 | 18-42 | 18-52 | 10 мин | низкое давление сети
АПРЕЛЬ
5 | Березовка | 27.04.2023 |  |  |  | конец отопительного сезона
ОКТЯБРЬ
6 | Березовка | 02.10.2023 |  | 12-40 |  | начало отопительного сезона
7 | Березовка | 04.10.2023 | 12-30 | 17-55 |  | отключение ХВС

## Песчаное
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №82 с.Песчаное Увельский МР
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
1 | Песчаное | 27.02.2023 | 15-03 | 16-47 | 1ч44мин | откл.эл.энергии
МАРТ
2 | Песчаное | 07.03.2023 | 14-35 | 15-40 | 1ч05мин | откл.эл.энергии
АПРЕЛЬ
3 | Песчаное | 27.04.2023 | 09-30 |  |  | окончание отопительного периода
ОКТЯБРЬ
4 | Песчаное | 02.10.2023 |  | 12-00 |  | начало отопительного периода

## Синий бор
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №81 п.Синий Бор Увельский МР
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | Синий Бор | 13.01.2023 | 09-50 | 10-07 | 17мин | замена автомвта на сетевой насос
АПРЕЛЬ
1 | Синий Бор | 27.04.2023 |  |  |  | конец отопит. Сезона
ОКТЯБРЬ
2 | Синий Бор | 02.10.2023 |  | 11-30 |  | начало отопит. Сезона
3 | Синий Бор | 12.10.2023 | 14-20 | 15-40 | 1ч20мин | отключение эл.энергии

## Увельский
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №80 п.Увельский Увельский МР
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | п.Увельский | 03.01.2023 | 08-39 | 09-00 | 21мин | перебои в эл.снабжении
2 | п.Увельский | 03.01.2023 | 11-28 | 11-44 | 16 мин | перебои в эл.снабжении
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
3 | п.Увельский | 07.04.2023 | 13-40 | 14-55 | 15мин | отключение эл.энергии
4 | п.Увельский | 27.04.2023 | 11-45 |  |  | окончание отопительного периода
ОКТЯБРЬ
5 | п.Увельский | 02.10.2023 |  | 10-30 |  | начало отопительного периода

## кот.№84 ФОК"Дельфин"
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №84 г.Верхнеуральск,ул.Луначарского,31а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
1 | "Дельфин" | 09.02.2023 | 14-29 | 16-15 | 1ч46мин | неисправность котла №1, перешли на котел №2
МАРТ
2 | "Дельфин" | 27.03.2023 | 09-40 | 16-23 | 6ч45мин | санитарный день + настройка котельной
АПРЕЛЬ
3 | "Дельфин" | 2023-04-13 | 13-00 | 17-00 | 4ч | откл.эл.энергии
МАЙ
4 | "Дельфин" | 02.05.2023 | 21-00 | 22-47 | 1ч47мин | откл.эл.энергии
5 | "Дельфин" | 24.05.2023 | 06-19 | 06-24 | 5 мин | откл.эл.энергии
АВГУСТ
6 | "Дельфин" | 11.08.2023 | 15-00 | 31.08.2023 |  | подготовка к новому отопит.периоду
СЕНТЯБРЬ
7 | "Дельфин" | 15.09.2023 | 10-35 | 14-00 | 3ч25мин | ремонт узла учета
8 | "Дельфин" | 27.09.2023 | 10-50 | 11-50 | 3ч25мин | установка расходомера на т/счетчике
ОКТЯБРЬ
9 | "Дельфин" | 05.10.2023 | 06-36 | 06-37 | 1мин | откл.эл.энергии

## Лазурный
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной п.Лазурный
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
СЕНТЯБРЬ
1 | Лазурный | 2023-09-28 |  |  |  | начало отопительного периода
ОКТЯБРЬ
2 | Лазурный | 2023-10-03 | 09-11 | 13-35 |  | повреждение на т/трассе

## Елькина
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №13 г.Челябинск, ул.Елькина,88б
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
1 | Елькина,88б | 11.01.2023 | 10-30 | 13-00 | 2ч30мин | низкое Рт/с
2 | Елькина,88б | 11.01.2023 | 17-50 22-57 | 18-50 23-55 | 1ч | низкое Рт/с
3 | Елькина,88б | 12.01.2023 | 05-00 | 06-00 | 1ч | низкое Рт/с
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
4 | Елькина,88б | 20.06.2023 | 07-20 | 04.07.2023 07-50 |  | полготовка к новому отопит.периоду
ИЮЛЬ
5 | Елькина,88б | 10.07.2023 | 10-50 | 10.07.2023 11-00 | 10мин | откл.эл.энергии
6 | Елькина,88б | 26.07.2023 | 09-50 | 10-10 | 20мин | откл.эл.энергии(на щите управления выбило автоматы)
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
7 | Елькина,88б | 02.09.2023 | 23-20 | 03.09.2023 01-35 | 2ч15мин | откл.эл.энергии из-за дождя

## Кыштым Дальняя
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной № 86 г.Кыштым,ул.Дальняя,4а
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
1 | Дальняя,4А | 15.12.2021 | 14-00 |  |  | включена в работу
2023 год
ЯНВАРЬ
АПРЕЛЬ
1 | кот. Дальняя Дача | 2023-04-27 | 09-35 |  |  | окончание отопительного периода, котельная работает на ГВС
МАЙ
2 | кот. Дальняя Дача | 2023-05-22 | 08-00 |  |  | подготовка к отопительному сезону
ИЮЛЬ
3 | кот. Дальняя Дача | 2023-07-05 | 11-15 | 21-55 |  | отключение эл.энергии
4 | кот. Дальняя Дача | 18.07.2023 | 09-25 | 21-45 | 12ч20мин | отключение эл.энергии
АВГУСТ
5 | кот. Дальняя Дача | 2023-08-30 | 09-40 | 11-15 | 1ч35мин | замена затвора
СЕНТЯБРЬ
6 | кот. Дальняя Дача | 2023-09-15 | 09-00 | 12-00 | 3ч | отключение ХВС
7 | кот. Дальняя Дача | 2023-09-18 | 09-45 | 10-35 | 50мин | сварочные работы
ОКТЯБРЬ
8 | кот. Дальняя Дача | 09.10.2023 | 09-50 | 11-30 | 1ч40мин | чистка фильтров

## кот.№91 Верхнеуральск
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №91 г.Верхнеуральск,ул.Восточная,2
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

## метран
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной №65 г.Челябинск, пр.Новоградский,15
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ОКТЯБРЬ
1 | Метран | 2023-10-02 |  | 10-00 |  | начало отопительного сезона

## Кыштым КАЗ
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной КАЗ г.Кыштым,ул.Станционная
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
1 | кот.КАЗ | 2023-02-26 | 19-40 | 21.-02. | 1ч22мин | низкое давление сети
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
2 | КАЗ | 02.05.2023 | 04-00 | 06-50 | 40мин | откл.газ.клапана
3 | КАЗ | 03.05.2023 | 15-40 | 16-20 | 40мин | откл.эл.энергии
4 | КАЗ | 06.05.2023 | 11-00 | 11-22 | 22мин | откл.газ.клапана
5 | КАЗ | 08.05.2023 | 13-45 | 09.05.2023 19-00 | 29ч | повреждение т/с ,низкое Р т/с
ИЮНЬ
6 | КАЗ | 04.06.2023 | 16-00 | 16-40 | 40мин | низкое Р т/с,повреждение т/с в ж/д ул.Металлистов,1а
7 | КАЗ | 19.06.2023 | 10-11 | 10-22 | 11мин | замена газоанализатора
ИЮЛЬ
8 | КАЗ | 17.07.2023 | 16-21 | 16-58 | 37мин | из-за грозы
9 | КАЗ | 21.07.2023 | 16-00 | 17-43 | 1ч43мин | откл.эл.энергии
10 | КАЗ | 27.07.2023 | 09-50 | 11.08.2023 11-30 |  | подготовка к новому отопит.сезону
АВГУСТ
11 | КАЗ | 15.08.2023 | 17-08 | 17-30 | 22мин | газ.клапан закрыт из-за крат.откл.эл/эн.?
СЕНТЯБРЬ
6 | КАЗ | 2023-09-15 | 09-00 | 12-00 | 3ч | отключение ХВС

## Кыштым шк.№4
Журнал учета нарушений в подаче теплоносителя в котельной школы № 4 г.Кыштым,
№ | Котельная | ДАТА | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | ЧАСЫ | ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ
2023 год
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
1 | шк.№4 | 2023-02-28 | 10-20 | 2028-10-01 | 8мин | откл.эл.энергии